## Sheet1
2021年文昌湖区执法检查隐患台账
序号 | 单位（项目）名称 | 检查时间 | 行业领域 | 存在安全生产隐患 | 隐患排查情况 |  |  |  | 隐患整治情况 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 一般 | 重大 | 整改时限 | 检查人员 | 未整改 | 已整改 | 复查日期 | 复查人员 | 备注
1 | 周村文昌杯业制造厂 | 1.6 | 轻工 | 1、公司2020年安全生产费用使用台账未附使用发票； | √ |  | 1.26 | 孙启潼、张新波 |  | √ | 2.2 | 孙启潼、张新波
|  |  |  | 2、公司未制定2021年安全生产费用投入计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 3、公司未制定2021年安全生产教育培训计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 4、公司未制定2021年生产安全事故应急演练计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 5、车间内空气储罐上压力表未标明最高压力红线； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 6、车间内一配电箱跨接线断裂； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 7、车间内灭火器无巡查记录，部分灭火器前有杂物堵塞； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 8、车间内一层电动葫芦钢丝绳已破损，挂钩无防脱卡，车间内二层平台提升机挂钩无防脱卡，提升机接线盒无箱门； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 9、车间内有液化气瓶； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 10、车间内液化气管道上法兰未按要求进行跨接（4个及4个以下螺栓）； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 11、车间内设备操作照明未使用安全电压； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 12、车间北侧临时用电线路从包装箱下穿过； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 13、车间二层平台一配电箱内空气开关隔弧板缺失。 | √ |  |  |  |  | √
2 | 淄博巨仁食品有限公司 | 1.11 | 工贸 | 1、公司2020年未按照规定定期组织应急预案演练（未定期开展综合应急预案演练或者专项应急预案演练，且未定期开展现场处置方案演练的）； | √ |  | 2.1 | 孙启潼、张新波 |  | √ | 2.8 | 孙启潼、张新波 | 针对第一条隐患，已走立案程序，处罚程序正在进行
|  |  |  | 2、公司未制定2021年安全生产费用投入计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 3、公司未制定2021年安全生产教育培训计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 4、公司未制定2021年生产安全事故应急预案演练计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 5、生产车间内天然气管道未标明流向标识和介质名称； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 6、生产车间内灭火器未定期进行维护保养； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 7、生产车间内花生米炒锅处冷却风机（4台）未设置防护罩。 | √ |  |  |  |  | √
3 | 淄博新华纸业有限公司 | 1.12 | 工贸 | 1、公司2020年安全生产费用投入计划未明确提取标准，未附2019年营业销售总额发票； | √ |  | 2.2 | 孙启潼、张新波 |  | √ | 2.2 | 孙启潼、张新波
|  |  |  | 2、公司未制定2021年安全生产费用投入计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 3、公司制定2021年安全生产教育培训计划培训方式不准确； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 4、公司未制定2021年生产安全事故应急演练计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 5、3#机生产车间西侧烘缸齿轮处爬梯内侧未防护，警示标识设置不全（当心机械伤害）； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 6、3#机生产车间施胶机联轴器护罩破损，未固定； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 7、3#机生产车间北墙1配电箱未设置警示标识（当心触电）； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 8、3#机生产车间负压管道上压力表未标明最高压力红线； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 9、3#机生产车间内压光机配电箱箱门与箱体未跨接，箱体未接地； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 10、锅炉房内西侧爬梯护栏设置不全，平台踢脚板设置不全； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 11、锅炉房内行车吊钩防脱卡缺失。 | √ |  |  |  |  | √
4 | 淄博美晟数码科技有限公司 | 1.14 | 工贸 | 1、未提供生产责任制落实情况考核； | √ |  | 2.3 | 孙启潼、张新波 |  | √ | 2.22 | 孙启潼、张新波
|  |  |  | 2、安全规章制度未及时修订，如缺少危险物品及重大危险源管理制度等； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 3、制定2021年安全培训计划，缺少考核方式，2020年安全培训记录缺少签到表、效果评价等内容； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 4、公司制定的2021年安全生产费用投入计划未附2020年公司营业销售总额发票； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 5、质检车间的辅房疏散门使用内开门，出口灯损坏； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 6、油墨仓库外通道不畅，消防沙无沙池及防雨措施，无消防锨； | √ |  |  |  |  | √
7、1#线喷漆房处链轮防护罩不全；
|  |  |  | 8、1#线喷漆房控制盘门接地跨接松动，盘门不能关闭，线路混乱； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 9、1车间1#动力柜后开关未安装入开关盒内，南墙上开关盒与墙体安装无防火阻隔，线路穿越隔墙未穿管防护。 | √ |  |  |  |  | √
5 | 淄博晶科环保包装科技有限公司 | 1.14 | 工贸 | 1、未对主要负责人生产责任制落实情况进行考核； | √ |  | 2.3 | 孙启潼、张新波 |  | √ | 2.2 | 孙启潼、张新波
|  |  |  | 2、安全操作规程未及时修订，如缺少冲床、精密锯等安全操作规程； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 3、制定2021年安全培训计划，缺少考核方式，2020年安全培训记录缺少效果评价等内容； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 4、未制定2021年安全生产费用投入计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 5、压瓦机齿轮防护罩不全，且固定不牢； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 6、剪板机防护栏缺失，剪板机后无防护措施； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 7、木工精密锯控制箱内积尘较多，箱门密封条缺失，门锁损坏； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 8、气瓶存放处无防倾倒装置，氧气瓶与黄油桶放置在一起。 | √ |  |  |  |  | √
6 | 淄博新亚纺织有限公司 | 1.15 | 纺织 | 1、未落实应急预案规定的应急物资及装备（保险粉仓库未设置消防沙土、化学防护服等）； | √ |  | 2.3 | 孙启潼、张新波 |  | √ | 2.7 | 孙启潼、张新波 | 针对第一条隐患，已走立案程序，处罚程序正在进行
|  |  |  | 2、包装车间配电箱附近1米范围内放置毛巾； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 3、部分女职工帽子佩戴不规范； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 4、车间地面无逃生指示标志； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 5、部分有限空间标志牌内容错误，设置不规范。 | √ |  |  |  |  | √
7 | 山东嘉丰玻璃机械有限公司 | 1.18 | 机械 | 1、未及时制定2021年应急演练计划； | √ |  | 2.5 | 孙启潼、张新波 |  | √ | 2.22 | 孙启潼、张新波
|  |  |  | 2、未根据应急预案中配备的应急物资建立管理台账； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 3、企业制定的应急预案中无重要防护目标、风险清单及分布； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 4、2020年的安全生产费用提取不足（按照2019年的营业收入应提取110万元，实际计划提取70万元）； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 5、2020年安全生产费用使用台账中含有不属于安全费用的项目，如环境监测及评价的费用等（淄财企2019年14号文）； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 6、未及时制定2021年的安全生产费用提取和使用计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 7、未及时制定2021年安全培训教育计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 8、查阅培训记录，2020年对2名新进员工进行了三级培训教育，但未对培训情况及时进行记录； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 9、企业未提供2020年双体系运行情况的评审记录及企业负责人每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况记录； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 10、企业的安全生产责任制未根据省政府311号令和331号令的要求进行修订； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 11、加工车间门口防滑装置固定不牢； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 12、加工车间12#加工中心伺服轴控制线路护管破损，防护胶套脱落； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 13、加工车间5#卧式加工中心电源进线防护管不全，电机线路防护管不全； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 14、加工车间配电总柜开关防弧板缺失，上部缺口未封堵； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 15、机加2车间现场有报废钢丝绳，吊索具未指定专人管理； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 16、机加工2车间西侧一配电箱无当心触电警示标示； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 17、机加工2车间龙门刨床油泵电机轴无防护罩，油池池口盖板强度不足。西南侧配电箱处晾晒工作服； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 18、机加工2车间滑触线下斜梯未采取防止触电的安全措施及警示标示； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 19、机加工2车间电火花切割处未配置灭火器材，地面放置大量可燃物品，未设置当心机械伤害、当心触电、当心火灾警示标示； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 20、机加工2车间行车北侧止挡碰撞歪斜，行程限位装置失效； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 21、焊接车间剪板机防护栏固定不牢，脚踏开关线路绝缘破损，进线口护套处线路外漏； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 22、焊接车间下料处乙炔气瓶无防倾倒装置，软管颜色错误（使用蓝色）； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 23、喷漆房传送电机防护管使用塑料材质，未穿钢管和防爆挠管防护； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 24、室外龙门吊夹轨器撞坏变形无法使用； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 25、装配车间试验区无试验安全操作规程。 | √ |  |  |  |  | √
8 | 山东华电电器有限公司 | 1.18 | 工贸 | 1、未及时制定2021年应急演练计划； | √ |  | 2.5 | 孙启潼、张新波 |  | √ | 2.25 | 孙启潼、张新波
|  |  |  | 2、查阅企业2020年的演练记录，演练频次不足； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 3、未根据应急预案中配备的应急物资建立管理台账； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 4、企业制定的应急预案中无重要防护目标、风险清单及分布； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 5、2020年的安全生产费用提取不足（按照2019年的营业收入应提取30万元，实际账目记录提取13万元）； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 6、2020年安全生产费用使用台账中含有不属于安全费用的项目，如一般劳动防护用品的费用等。安全生产费用使用台账未及时记录，只记录到2020年5月20日（淄财企2019年14号文）； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 7、未及时制定2021年的安全生产费用提取和使用计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 8、未及时制定2021年安全培训教育计划； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 9、查阅培训记录，2020年对8名新进员工进行了三级培训教育，但未提供新进职工（张亚红）的三级培训教育档案，其余7名员工已离厂； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 10、查阅培训记录，2020年未按培训计划进行安全培训，只记录了3月和7月的培训； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 11、查阅培训记录，2020年7月的培训试卷未进行批卷，职工的培训记录表本人未签字确认，职工孟令新的培训试卷有两份笔迹不一致，不能如实记录职工的培训情况； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 12、企业未提供2020年双体系运行情况的评审记录及企业负责人每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况记录； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 13、企业的安全生产责任制未根据省政府331号令的要求进行修订； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 14、车间北侧行车防脱钩装置缺失； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 15、车间两台行车滑触线未安装电源指示灯； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 16、车间内存放气瓶无防倾倒装置，气瓶无瓶帽及防震圈； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 17、车间压线鼻设备电源开关未按装入开关盒内，带电导体外漏； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 18、车间组装现场有报废的吊带，对吊索具未指定专人管理； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 19、车间热水器处开关箱盖缺失，箱顶放置杂物； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 20、车间母排折弯机控制箱电源线路未走出线口，箱门未做接地跨接保护； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 21、仓库门口灭火器放置处灭火器缺失，仓库内使用小太阳大功率电器； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 22、车间东侧台钻配电箱盖缺失，电源保护中性线未接入，绝缘手柄缺失； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 23、车间台钻处配电柜柜体未做接地保护连接，开关防弧板缺失； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 24、高压开关柜高压试验区未设置安全操作规程。 | √ |  |  |  |  | √
9 | 淄博昌聿五金胶塑厂 | 2.19 | 轻工 | 1、2021年复工复产教育培训内容与文件《关于加强复工企业安全培训工作的通知》要求内容不符； | √ |  | 立即整改 | 孙启潼、张新波 |  | √ | 2.22 | 孙启潼、张新波
|  |  |  | 2、公司未提供主要负责人车希正、安全管理人员车美林考试试卷； | √ |  |  |  |  | √
|  |  |  | 3、公司制定的2021年教育培训计划未包括开工复产教育培训内容。 | √ |  |  |  |  | √
10 | 淄博天桥加油服务有限公司 | 2.24 | 加油站 | 1、公司制定的2021年安全生产费用投入计划未附2020年营业收入总额发票； | √ |  | 3.1 | 孙启潼、张新波
|  |  |  | 2、公司制定的2021年安全生产费用投入计划表内安全生产费用使用项不符合要求（环境危害检测）； | √
|  |  |  | 3、公司未按要求制定2021年生产安全事故应急演练（制定的演练计划频次不足）； | √
|  |  |  | 4、卸油作业区风险点告知牌责任人未填写。 | √
11 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博第四十二加油站 | 2.24 | 加油站 | 1、公司未制定2021年安全生产费用投入计划； | √ |  | 3.1 | 孙启潼、张新波
|  |  |  | 2、公司制定的2021年安全生产教育培训计划中新员工三级安全教育培训培训学时未按要求制定； | √
|  |  |  | 3、公司2021年2月8日组织的油品泄露专项预案未提供影像资料； | √
|  |  |  | 4、卸油作业区和加油作业区风险点告知牌责任人未明确。 | √
12 | 淄博金旺机械有限公司 | 3.6 | 机械 | 1、员工未按规定使用劳动防护用品（刘康柱没戴护目镜）； | √ |  | 3.22
|  |  |  | 2、电动葫芦未安装滑线电源指示灯； | √
|  |  |  | 3、叉车没有把钥匙，没有安全带； | √
|  |  |  | 4、电焊机电线裸露； | √
|  |  |  | 5、氧气瓶未设置防倾倒措施； | √
|  |  |  | 6、变压器在吊车重物掉落范围内； | √
|  |  |  | 7、竖梯未设置警示标志； | √
|  |  |  | 8、废置电炉未挂废置标志，拆除扶梯； | √
|  |  |  | 9、配电室灭火器配备不规范（高压电房用二氧化碳应用干粉灭火器）； | √
|  |  |  | 10、配电柜刀闸未安装吸弧器。 | √
13 | 淄博新舜轻工制品厂 | 3.15 | 机械 | 1、公司制定的2021年安全生产应急演练计划不符合要求； | √ |  | 4.6
|  |  |  | 2、公司制定的2021年教育培训计划“特种作业人员教育培训”培训形式不准确，公司中未组织对特种作业人员培训； | √
|  |  |  | 3、公司制定的2021年安全生产费用投入计划未附2020年营业收入总额发票，2021年安全生产费用使用不符合要求； | √
|  |  |  | 4、公司制定的安全生产责任制未及时修订（省政府311号令和省政府331号令）； | √
|  |  |  | 5、车间地面应急疏散标识未设置； | √
|  |  |  | 6、车间内剪板机控制箱箱门与箱体未跨接； | √
|  |  |  | 7、车间内空压机控制开关箱内有裸露线头； | √
|  |  |  | 8、车间内员工（张德珍）未按要求佩戴劳动防护用品； | √
|  |  |  | 9、“冲床区”处一空气开关盒未设置警示标识； | √
|  |  |  | 10、车间西侧第二台冲床操作照明使用易燃物作为灯罩； | √
|  |  |  | 11、车间西侧第五台冲床设备防护罩未固定； | √
|  |  |  | 12、厂区东侧切割机处未设置操作规程、警示标识，切割机未固定； | √
|  |  |  | 13、抛丸机除尘器爬梯未设置护笼； | √
|  |  |  | 14、东仓库内北墙一配电箱内开关未设置隔弧板。 | √
14 | 淄博义弘科技化工有限公司 | 3.16 | 危化品生产 | 1、公司制定的2021年安全生产教育培训计划未包括“转岗、复岗人员培训”、“外来施工人员培训”等内容； | √ |  | 4.6
|  |  |  | 2、公司安全生产责任制未按要求及时修订（省政府331号令）； | √
|  |  |  | 3、车间西门处配电箱内空气开关隔弧板设置不全； | √
|  |  |  | 4、车间西门处切割机处未设置操作规程、警示标识、切割机底座未固定； | √
|  |  |  | 5、车间西门处传送带处未设置警示标识（防碰、防坠、限高）； | √
|  |  |  | 6、车间北侧搅拌釜电机防护罩破损（2个）； | √
|  |  |  | 7、车间内二层平台踢脚板设置不全； | √
|  |  |  | 8、车间二层平台控制箱未接地，箱门与箱体未跨接； | √
|  |  |  | 9、车间内部分反应釜搅拌电机接线盒螺栓未上全； | √
|  |  |  | 10、车间内二层平台反应釜管道（蒸汽、真空、打料）等未标明介质名称、未标明流向标识； | √
|  |  |  | 11、车间内蒸发器三层平台踢脚板设置不全，未按要求设置警示标识（防坠落）； | √
|  |  |  | 12、车间控制水泵控制器后箱门缺失，箱体底部未封堵，隔弧板缺失； | √
|  |  |  | 13、车间南线反应釜电机防护罩缺失； | √
|  |  |  | 14、车间南侧门口处行车吊钩防脱卡缺失； | √
|  |  |  | 15、车间南侧一打料泵防护罩缺失； | √
|  |  |  | 16、锅炉房总配电箱箱体未接地，箱门与箱体未跨接。 | √
15 | 淄博锐晟机械有限公司 | 3.29 | 机械 | 1、公司安全生产管理制度未按要求及时更新； | √ |  | 4.28
|  |  |  | 2、公司安全生产责任制未按要求及时修订（省政府331号令）； | √
|  |  |  | 3、未按要求制定2021年度安全生产费用投入计划； | √
|  |  |  | 4、未按要求制定2021年度生产安全事故应急演练计划； | √
|  |  |  | 5、未按要求制定2021年度安全生产教育培训计划； | √
|  |  |  | 6、车间后院龙门架吊钩防脱卡不起作用，吊具未摘落，吊具未定制化管理； | √
|  |  |  | 7、后院切割机皮带轮未防护； | √
|  |  |  | 8、后院配电箱内开关隔弧板缺失，箱门与箱体未跨接，箱体未接地，配电箱内未安装漏电保护器，未设置警示标示； | √
|  |  |  | 9、后院电焊机接线处有裸露线头； | √
|  |  |  | 10、后院现场人员焊工作业时氧气瓶与乙炔瓶安全距离不足； | √
|  |  |  | 11、前院车间门为推拉门； | √
|  |  |  | 12、车间内配电箱相门与箱体未跨接，箱体未接地； | √
|  |  |  | 13、车间内灭火器前有杂物，未设置维护保养记录卡； | √
|  |  |  | 14、车间内剪板机、锯床、车床、刨床设备未按要求接地，警示标示（当心机械伤害）设置不全，未设置操作规程； | √
|  |  |  | 15、车间内剪板机控制箱箱门与箱体未跨接，箱体未接地； | √
|  |  |  | 16、车间内总配电箱相门与箱体未跨接，箱体未接地，未设置绝缘胶垫，无操作空间，箱内一空气开关隔弧板缺失； | √
|  |  |  | 17、车间内锯床电机接线盒盒盖未固定； | √
|  |  |  | 18、车间内临时用电（磨光机）未做到“一电一闸一保护”； | √
|  |  |  | 19、车间内刨床电机皮带轮防护罩缺失； | √
|  |  |  | 20、车间内砂轮机砂轮上下开口处防护缺失，砂轮机电机外壳未接地，未设置操作规程。 | √