
淄文昌管字〔2025〕17号

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会
关于文昌湖金蕾陶瓷制品厂“5·3”一般高处

坠落生产安全事故调查报告的批复

萌水镇人民政府、区有关部门、事故发生单位：

 文昌湖金蕾陶瓷制品厂“5·3”一般高处坠落生产安全事故调查组报来的《 文昌湖金蕾陶瓷制品厂“5·3”一般高处坠落生产安全事故调查报告》已经区管委会研究，同意提出的事故责任认定、处理建议和防范措施。现批复给你们，请按照法定程序，对事故责任单位和人员依法作出处理，并报区安监环保局备案。

附件：1.文昌湖金蕾陶瓷制品厂“5·3”一般高处坠落生产安全

事故调查报告

2.文昌湖金蕾陶瓷制品厂“5·3”一般高处坠落生产安全

事故调查组成员会签表

文昌湖金蕾陶瓷制品厂“5·3”一般高处坠落生产安全

事故当事人的基本情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会   

2025年11月26日

附件1

文昌湖金蕾陶瓷制品厂“5·3”一般高处坠落

生产安全事故调查报告

2025年5月3日上午11时20分左右，文昌湖金蕾陶瓷制品厂东车间发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规规定，于事故发生后成立事故调查组。事故调查组由区相关领导牵头，区总工会、区人力资源和社会保障综合服务中心、区城乡建设局、区安监环保局、区公安分局、萌水镇政府等单位组成，并邀请区纪检监察工委派人员全程监督，对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明事故经过、事故原因、财产损失、人员伤亡等情况，认定事故性质，提出处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

基本情况

单位基本情况
1.文昌湖金蕾陶瓷制品厂（以下简称金蕾陶瓷），成立于2020年11月18日，位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇北衣村（三衣工业园北首）。经营者张孜彤，公司类型为个体工商户，组成形式为家庭经营，统一社会信用代码为92370300MA3UDMAH3C。企业共有职工5人。经营范围为：日用陶瓷制品制造、日用玻璃制品制造。2025年以来，该企业仅在3、4月份阶段性生产。
2.淄博润惠德钢结构工程有限公司（以下简称润惠德钢结构），成立于2024年5月29日，位于山东省淄博市周村区城北路街道正阳路5969号院内105室（一址多照），公司类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人崔忠立，注册资本叁佰万元整。经营范围为：一般项目：金属结构销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该公司未取得建设部门出具的关于建筑行业的相关资质。

（二）工程情况

金蕾陶瓷雇用润惠德钢结构于2025年4月29日起给金蕾陶瓷新车间安装钢结构，5月1日签订合同，安装面积约800平方米。截至事故发生时已施工4天半，施工进度为总工程量的1/4。

（三）相关人员情况
死者：贾玉贵，男，汉族，1987年8月5日出生，身份证号：370322198708052530，常住地址为：山东省滨州市邹平市黄山街道洪城小区25-3-410。

二、事故发生经过和救援善后情况


（一）事故发生经过

2025年4月29日，润惠德钢结构负责人崔忠立找到贾小光、贾玉贵、贾惠博等3名长期合作人员对金蕾陶瓷新车间进行钢结构安装。5月1日，金蕾陶瓷与润惠德钢结构签订合同。施工前合同双方未按规定对施工人员进行安全培训。施工期间，金蕾陶瓷经营者张孜彤在外地出差，将工程进度安排和安全监管责任交由其母亲刘香负责。
5月3日7时左右，3人到达金蕾陶瓷继续施工，崔忠立当天有事未到。施工前，刘香安排3人对新车间进行柱间撑安装后，对施工安全仅进行了口头叮嘱。上午8时30左右，因材料不够，柱间撑安装作业暂停，刘香安排这3人将东车间屋顶的旧石棉瓦更换为彩钢瓦，该工程不在合同范围内，屋顶距离地面约4米。上午10时左右，贾小光和贾玉贵2人在无高处作业证、未开具高处作业票、仅佩戴安全帽的情况下，开始屋顶更换作业。11时20分左右，贾玉贵在更换车间屋顶中间脊瓦时，踩到旧石棉瓦上，石棉瓦破碎，踩空掉到地面。此时，贾惠博和刘香正在西边新车间卸材料。

（二）事故应急救援及善后处理情况
事故发生后，金蕾陶瓷人员刘香闻声迅速赶至现场，发现贾玉贵面部朝下趴在地面，安全帽己不在头上。不多时，贾玉贵头部流血。此时，贾惠博、贾小光分别赶来查看情况。刘香拨打120急救电话，并在电话里简单沟通了现场急救措施。大约20分钟，120急救车赶到，医生把伤者贾玉贵送往淄博148医院进行救治。2025年5月4日上午9时41分，贾玉贵因创伤性休克抢救无效宣布死亡。

事故发生后，金蕾陶瓷及施工方负责人崔忠立与死者家属商谈善后处理事宜，于5月5日，三方签订赔偿协议。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况：1人死亡。

2. 事故造成直接经济损失情况：120万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

贾玉贵未佩戴安全带，在东车间屋顶更换彩钢瓦的施工过程中踩漏屋顶坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 金蕾陶瓷未履行安全生产管理主体责任。一是雇用无建筑施工资质的单位进行建筑施工。二是未按规定办理高处作业票证，安排无高处作业证人员开展高处作业。三是未对施工人员进行规范安全培训教育和安全技术交底，现场安全管理责任未落实。
2. 润惠德钢结构未履行安全管理责任。一是在不具备建筑企业施工资质条件下违规承揽建筑施工项目，施工人员无证开展高空工作。二是未制定施工安全技术措施和专项施工方案盲目施工。三是未按规定对施工人员进行安全生产教育培训。未配备专职安全生产管理人员负责施工现场的安全管理。

3. 属地管理责任落实不到位。萌水镇政府督导企业安全生产工作不力，针对间断性生产企业开、停产情况不明，对企业开展外包施工的培训和监管不到位。

4. 部门行业监管责任不到位。文昌湖区城乡建设局履行建筑工程安全监督管理职责不到位，对无资质承揽建筑施工项目的违法违规行为查处不力，对限额以上建设工程安全管理指导不力，打击违法建设行为不力。
（三）事故性质

经事故调查组调查并综合分析，认为该事故为一起一般生产安全责任事故。
五、事故责任认定及处理建议

（一）建议行政处罚单位和人员

建议由文昌湖区安全生产监管和环境保护局依据《安全生产法》等有关规定，对下列单位和人员进行行政处罚：

金蕾陶瓷未认真落实企业安全生产主体责任，未认真履行安全管理职责，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项，对该企业进行行政处罚。
张孜彤，金蕾陶瓷主要负责人，安全意识淡薄，雇用无建筑施工资质的单位开展施工作业，未按规定对施工人员进行安全教育培训和安全技术交底，对外来施工队伍管理不到位，对事故负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十九条第一项，建议对该企业主要负责人处上一年年收入的40％的罚款。
刘香，在金蕾陶瓷施工期间未认真履行监管职责，盲目组织施工人员进行高处作业，对事故发生负有责任。建议依据相关要求，由该单位进行处罚，并报区安监环保局。

润惠德钢结构无建筑施工资质违规承揽业务，未按规定落实施工方安全生产责任，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条第二项，对该企业进行行政处罚。
崔忠立，作为润惠德钢结构法定代表人，未落实现场安全管理责任，雇用无资质人员开展特种作业，未按规定监督、教育施工人员佩戴劳动防护用品等，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第一项，建议对该企业主要负责人处上一年年收入的40％的罚款。
待事故调查完毕后，建议由文昌湖区安全生产监管和环境保护局根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，将案件线索和相关调查材料移交淄博市公安局文昌湖分局。对于符合《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的立案标准的，由文昌湖公安分局以涉嫌重大责任事故罪依法追究金蕾陶瓷及润惠德钢结构相关责任人的刑事责任。
（二）建议给予问责处理的单位和人员
萌水镇人民政府，落实属地监管责任不到位，组织安全生产检查不彻底，指导企业安全生产落实主体责任工作不全面，建议向文昌湖区工委、管委会作出深刻检查。

段善兵，萌水镇安全生产监督和环境保护办公室科员，组织安全生产检查不彻底，指导企业安全生产落实主体责任工作不到位。建议给予批评教育，责令作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训，强化企业安全生产主体责任。区安委会办公室要组织同行业领域企业、行业安全生产主管部门、行业安全生产直接监管部门召开生产安全事故现场警示教育会议，通报事故基本情况，复盘事故发生经过，分析事故初步原因和暴露出的问题，提出防范和整改措施。督导全区上下时刻绷紧安全生产这根弦，严格落实企业安全生产主体责任，部门监管责任和各镇属地管理责任。
（二）着力提升企业安全管理能力。各镇各部门要结合全区企业实际，采取专家指导服务、逢查必考等措施，重点解决中小微企业安全生产“无人管、不会管、管不好”等问题。强化企业外包作业安全管理，对作业全过程统一协调、管理和安全检查。严格执行危险作业审批制度，制定具体的作业方案和针对性应急措施，向作业人员进行安全技术交底，做好作业现场监管工作。

（三）压实属地政府及行业部门监管责任。各级监管部门要认真履行安全生产监管职责，不断提升安全生产监管水平，督促行业企业严格遵守法律法规、标准规范的规定和要求，全面加强企业生产经营活动的安全管理。城乡建设部门要全面强化建筑施工现场的安全监督检查，严查各施工单位风险隐患排查治理工作的落实情况，特别要重视对项目主体工程外的配套工程和小散工程的监管，杜绝施工现场的安全监管盲区和死角，严防各类事故的发生。
               文昌湖金蕾陶瓷制品厂“5·3”生产安全事故调查组       

 附件2

文昌湖金蕾陶瓷制品厂“5·3”一般高处坠落
生产安全事故调查组会签表
	人员组成
	单  位
	姓  名
	职  务

	组 长
	区工委、管委会
	赵争光
	区工委委员、管委会副主任

	副组长
	区安监环保局
	袁东晖
	局长

	特邀
	区纪检监察工委
	刘福磊
	纪检监察室主任

	成

员
	区总工会
	赵有高
	区总工会常务委员

	
	区人社局
	孙伟玲
	区人社局工伤认定科副科长

	
	区公安分局
	张  桢
	治安大队副大队长

	
	区城乡建设局
	王  帅
	质安站消防技术服务科科长

	
	区安监环保局
	邵韵龙
	科员

	
	区安监环保局
	李  鑫
	科员

	
	萌水镇政府
	刘浩然
	副镇长

	
	萌水镇政府
	孟令军
	安环办科员


附件3

事故当事人基本信息

	姓名
	性别
	民族
	出生年月
	身份证号
	家庭住址
	殁年

	贾玉贵
	男
	汉族
	1987年8月5日
	370322198708052530
	山东省滨州市邹平市黄山街道洪城小区25-3-41
	38岁


淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室   2025年11月26日印发




