范阳小学实验课安全管理制度

（一）实验室安全管理制度

1、教导处主任为实验室安全负责人，实验课教师为各实验室的安全具体负责人。

2、学校应当将教学实验安全操作规程张贴在实验室显著位置。

3、参加实验室工作的各类人员都必须熟悉实验室内电源电路、工作电路，确保用电安全，防止触电事故发生。

4、实验教师要制定并严格执行实验室管理制度和使用规则，维护、管理好实验教学仪器，使教学仪器经常处于完好的备用状态，这是保证实验安全的必要条件。

5、易燃、有毒品由指定专人保管，有相应的安全措施。

6、按规定放置氧气瓶、氢气瓶、乙炔发生器；严格遵守操作规程，防止工伤事故发生。

7、实验室的工作人员离开实验室时，应关灯、关水、断开电源、气源，关好门，切实做好防火、防爆、防盗、防破坏的安全工作。

8、实验室要配备卫生箱，以便进行临时简易救护。

（二）学生实验守则

1、实验课前，必须认真预习，充分做好准备工作。

2、实验时严格遵守纪律，保持室内安静，培养良好的学风。

3、认真操作、细心观察，实事求是地做好实验数据的记录，独立完成实验。

4、服从教师和实验室工作人员的指导，严格按操作规程进行实验，防止损坏仪器和人身伤害事故的发生，注意安全。一旦发生意外事故，应报请教师和实验员及时处理。

5、要爱护仪器，对仪器性能不了解时不能随意扭动。未经许可，各组仪器不得任意调换使用。

6、如有损坏仪器，应立即报告教师并办理登记手续，具体情况按学校有关规定处理。

7、实验完毕，应将数据记录交指导教师审核签字，并经教师检查仪器有无缺损，然后整理好仪器，保持实验室整洁卫生，方能离开实验室。

淄博文昌湖省级旅游度假区范阳小学

2022年9月1日